MALAX FÖRSAMLING

Snöröjning

Typer

1. Parkeringsområden och större motsvarande områden som kan plogas med traktor /

annan maskin av samma storlek

2. Vägar / gångar 2,6 m

3. Vägar / gångar 2,2 m

4. Gångar 1,8 m (maskin-/skopbredd max 1,8 m)

Kriterier

1. Plogas dagligen (enligt kriterier), vardagar före 8.00 och söndagar före 9.00,

snögräns 20 mm

Övrigt:

- Entreprenören väljer lämpliga maskiner enligt ovanstående krav (gångbredder) så att inga

gräsmattor, stensättningar mm skadas

- Entreprenören meddelar beställaren alltid då plogning har utförts, redovisning och fakturering månatligen